盐城市大丰区市场监督管理局

大市场监〔2019〕38号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于开展夏季特种设备安全大检查的通知

各基层分局、特设科：

夏季和雨季已经来临，雷电、暴雨、台风等恶劣天气频繁，诱发各类自然灾害和生产安全事故的因素增多，安全生产形势严峻复杂。为认真贯彻落实5月30日全省夏季安全生产工作电视电话会议精神，以及《关于开展夏季安全生产大检查的通知》（大政安〔2019〕16号）的要求，全力防范和有效遏制特种设备安全生产事故，推动全区特种设备安全形势稳定向好，决定在全区开展夏季特种设备安全大检查。现就有关事项通知如下：

一、检查重点

一是加强气瓶充装单位的现场检查。督促气瓶充装单位严格实行气瓶条码管理，认真做好气瓶充装前检查和充装复检工作，防止瓶体、阀门缺陷导致气体泄漏；针对夏季气候条件，尤其要做好储运设备的降温和适量充装工作，加大喷淋设施开启的时间和频次，防止曝晒和超量充装引起爆炸事故的发生。

二是加强露天使用的起重机械、大型游乐设施等设备使用单位的监督检查。督促使用单位有效落实安全主体责任。对大型游乐设施要尤其重点关注安全压杆、安全带等乘客束缚装置风险，督促使用单位做好早检、巡检及定期检查，排查消除隐患；对露天使用的特种设备还要有效落实防高温、防雷电、防台风等措施，防止各类事故发生。

三是加强压力容器、压力管道等使用单位的安全检查。督促使用单位特别是涉危化品企业，依法落实定期检验制度，加强夏季安全生产现场巡查，强化职工岗位培训、安全教育，确保作业人员持证上岗。

四是加强对学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场、体验场馆、展览馆、公园、旅游景区、校外辅导机构等公共场所的电梯安全检查。重点强化对电梯层门、制动器和自动扶梯附加制动器等电梯部件，地坑防水、机房降温、轿厢排风等环节的风险排查。

五是对2019年1月至6月，大检查中发现但仍未整改到位的隐患单位和隐患设备进行“回头看”，重点检查隐患单位的整改方案和整改措施落实情况，确保隐患闭环销号。对整改不力的单位，采取有效措施，加大行政执法力度。

二、方式方法

1、企业（单位）自查自改。各分局要督促特种设备使用单位立即组织开展全员、全方位、全过程的安全生产自查自纠活动，主要负责人要依法牵头，按照相关制度规定、规程规范和技术标准，对涉及特种设备的每个环节、每个岗位、每项安全措施落实尤其是事故易发的重点场所、要害部位、关键环节开展全面彻底、周密细致的检查，及时发现不安全因素和事故隐患，列出清单，建立台账，立即整改。对需要一定时限整改的隐患要立即落实整改方案，做到措施、资金、时限、责任人、预案“五落实”，并将自查整改情况及时上报所在地市场监督管理分局。

2、分局检查整改。各分局要在前期工作的基础上，组织开展夏季安全生产大检查以及事故隐患整改的宣传发动、推进落实、指导督查工作，特别是对那些易发难改的顽症痼疾、容易忽视的盲区死角、习以为常的不良习惯等突出问题，要下决心彻底予以排查整改。对检查中发现的各类问题，通过下发指令书限期整改，建立隐患整改台账、对表对标整改销号的方式，确保隐患排查整改到位，闭环销号。对一时难以整改到位的隐患，特别是逾期未整改到位挂牌督办隐患，以及发现的难以确保安全生产的隐患，要果断采取措施，并及时向属地政府和区局汇报。

3、区局督查整改。特设科要牵头做好夏季特种设备安全大检查工作，重点是要对分局工作开展情况进行指导和督查，同时要及时了解和协调解决大检查工作中碰到的复杂情况和突出问题，对各分局开展重点单位、重点设备、重点场所检查做好指导，对分局上报的重大事故隐患，及时报安委会实行挂牌督办。

三、工作要求

1、加强领导，强化责任落实。要充分认清做好当前安全生产工作的重要性和紧迫性，深刻汲取响水“3•21”事故教训，进一步强化红线意识、底线思维，以高度的政治自觉和责任担当推进安全生产各项工作。严格落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于进一步加强安全生产工作的意见〉的通知》要求，聚焦突出问题，紧盯薄弱环节，切实把责任扛在肩上，把工作落到实处，迅速组织开展夏季特种设备安全大检查，扎实推进事故隐患排查整治。

2、重点重抓，突出隐患整治。要突出重点行业领域和薄弱环节，重抓历年存量隐患特别是逾期未整改到位挂牌督办事故隐患，前期大检查和事故隐患集中整治专项行动新发现的增量隐患，重点突出较大以上隐患、易反复出现的隐患、久拖不决的隐患整治，坚持问题导向，做到边检查边整改、以督查促整改，真正把各类事故隐患排查整治到位。要严格检查并堵塞企业管理人员、作业人员持证上岗，安全管理制度等方面存在的漏洞。对检查中发现的各类事故隐患定人、定责、限时一抓到底，形成隐患整改销号闭环。

3、强化值守，加强应急管理。各单位要进一步加强夏季、汛期期间特种设备安全值班值守制度的执行，实时掌握安全动态，做好应对突发事件的各项准备工作，确保信息渠道畅通，遇有突发情况及时上报，科学、有效处置，严防事故扩大和次生事故发生。要充分采取各类宣传手段，加大特种设备安全应急知识的宣传教育与培训，提高群众安全防范意识和应急自救能力。

盐城市大丰区市场监督管理局

2019年7月4日

盐城市大丰区市场监督管理局办公室 2019年7月4日印发